Приложение

к постановлению Администрации района

от «25» февраля 2022 № 81

Техническое задание для производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020-2022 в соответствии с установленными требованиями на территории Поспелихинского района Алтайского:

| № п/п | Мероприятие | Наименование объекта | Виды работ | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности питьевой воды объектов водоснабжения | Скважина с. Николаевка, ул. Советская, 12 Скважина пос. им. Мамонтова, ул. Садовая, 24 | Мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения Поддержание или доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствущего государственному стандарту: По железу – не более 0,3 мг/л | Установка оборудования очистки воды на основании уведомления, поступившего из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске | 2022 2022 | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |