Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от «__» _______ 2025г. № ____

План общих мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Промывка и опрессовка тепловых сетей. Ревизия, регулировка и испытание систем центрального топления после промывки. Оформление актов данных работ | май 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе сети теплоснабжения |
| 2. | Замена и ремонт, пришедших в негодность трубопроводов сетей теплоснабжения. Восстановление пришедшей в негодность наружной изоляции с утеплением трубопроводов сетей теплоснабжения. | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе сети теплоснабжения |
| 3 | Ремонт котлоагрегатов и вспомогательного оборудования котельных. | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе котельные |
| 4 | Ремонт теплокамер, очистка от грязи, защита от несанкционированного доступа. | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе котельные |
| 5 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе котельные |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности тепловых сетей. | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе котельные |
| 7. | Промывка систем отопления жилых домов, муниципальных объектов. Оформление результатов актами по каждому объекту | до 15.08.2025г. | Собственники жилых домов, собственники жилых нежилых помещений многоквартирных домов, ТСЖ, руководители муниципальных учреждений |
| 8. | Ремонт теплокамер, водопроводных и канализационных колодцев. Очистка их от грязи, | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| 9. | Ревизия запорной арматуры систем водоснабжения и теплоснабжения с заменой пришедшей в негодность. | II –III кв. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе сети теплоснабжения. Собственники жилых домов, собственники жилых нежилых помещений многоквартирных домов, ТСЖ, руководители муниципальных учреждений |
| 10. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности тепловых сетей, жилых домов, многоквартирных жилых домов, муниципальных объектов. | II –III кв. 2025г. | Руководители предприятий, организаций обслуживающих и имеющих на балансе сети теплоснабжения. Собственники жилых домов, собственники жилых нежилых помещений многоквартирных домов, ТСЖ, руководители муниципальных учреждений. |
| 11. | Оформление актов готовности объектов к приему тепла | до 15.09.2025г. | Собственники жилых домов, руководители муниципальных учреждений |